RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS A LAS 2das MUESTRAS DE AGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

FACULTAD DE Cs. BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS

LABORATORIO DE TOXICOLOGIA APLICADA

SUIPACHA 531 / 2000 ROSARIO / REPUBLICA ARGENTINA

Solicitante: SCOUT Argentina - Asociación Civil

Grupo Martín Güemes - Avda del Rosario 1552 (2000) Rosario

Material Analizado: 2 (dos) muestras de agua del Arroyo Saladillo

Identificación de las Muestras y coordenadas de posición:

- Muestra N° 1:  33° 01' 46' S ; 060° 40' 58'' W

- Muestra N° 2:  32° 59' 59' S ; 060° 36' 55'' W

Análisis solicitado: cuantificación de METALES PESADOS.

Metodologías utilizadas: Espectrometría de Absorción Atómica.

- Plomo, Cobre, Cadmio, Hierro, y Cromo: Método de extracción/llama de aire - Acetileno. Referencia Standart Methods (3111C)

- Mercurio: Generación de hidruros Refencia Standart Methods.

Resultados obtenidos:

| Metal | V. Guía* | Muestra 1 | Muestra 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plomo | 1 | 1,5 | 9,7 |
| Cobre | 2 | 15 | 11 |
| Hierro** | 300** | 40 | 208 |
| Cadmio | 0.2 | < 0,2 | < 0,2 |
| Níquel | 25 | 1,5 | 2 |
| Zinc | 30 | 16 | 16 |

Valores expresados en microgramos / litro.

*Niveles Guía de Calidad de Agua para Protección de Vida Acuática, Agua Dulce Superficial (Ley Número 24051- Decreto 831/93/ Residuos Peligrosos).

** Niveles Guía de Calidad de Agua para Fuentes de Agua de Bebida  Humana con Tratamiento Convencional (Ley Número 24051- Decreto 831/93/ Residuos Peligrosos).

Héctor Ricardo Girolami

Profesor Adjunto - Área Toxicología